介质损耗测试仪厂家分析变压器的损耗形成原因

标  题：介质损耗测试仪厂家分析变压器的损耗形成原因

作  者：江苏华方电气

关键词：介质损耗测试仪__铁损与铜损_变压器损耗_形成原因

当变压器的初级绕组通电后，线圈所产生的磁通在铁芯流动，在垂直于磁力线的平面上就会感应电势，这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流，好像p一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加，并且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗 我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线，这些铜导线存在着电阻，电流流过时这电阻会消耗一定的功率，这部分损耗往往变成热量而消耗，我们称 这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。

由于变压器存在着铁损与铜损，所以它的输出功率永远小于输入功率，为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述，η=输出功率/输入功率。

“华方技术不是第一，华方技术追求第一”文章《谐波测试仪谈谐波治理及无源滤波与有源滤波的区别 》是由：变频串联谐振_地网接地电阻测试仪_电力测试仪厂家_江苏华方电气技术有限公司撰稿，欢迎选购江苏华方电气技术有限公司-直流高压发生器_地网接地电阻测试仪_变频串联谐振_谐波测试仪产品